AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

# ALLEGATO C - SCHEDA TECNICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

Fornitura di n. 2 ecografi carrellati top di gamma per terapia intensiva

Operatore economico: __________________________   Fabbricante: __________________________   Modello: __________________________

| N. | Requisito / funzione richiesta | Caratteristica proposta | Conforme / equivalente | Rif. documento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Range frequenze indicativo 1-19 MHz e compatibilità sonde lineari, convex, phased array, transesofagee |  |  |  |
| 2 | Avvio rapido <= circa 20 secondi e ripristino immediato da stand-by |  |  |  |
| 3 | 2D, Color/Power Doppler, PW/CW Doppler, TDI, M-mode |  |  |  |
| 4 | Guida/visualizzazione ago In-Plane e Out-of-Plane o equivalente |  |  |  |
| 5 | Calcolo automatico CVR con indicazione French/Gauge o equivalente |  |  |  |
| 6 | Riconoscimento automatico vene/arterie per CVR o equivalente |  |  |  |
| 7 | Ergonomia e movimentazione mediante maniglie/soluzioni equivalenti |  |  |  |
| 8 | Monitor >21 pollici ad alta risoluzione con touch-screen o equivalente |  |  |  |
| 9 | Monitor reclinabile, orientabile e regolabile in altezza |  |  |  |
| 10 | Pannello operativo ibrido/personalizzabile e comandi fisici o equivalente |  |  |  |
| 11 | Pannello sanificabile e orientabile |  |  |  |
| 12 | Auto-gain e auto-focus in funzione della profondità |  |  |  |
| 13 | Autonomia a batteria almeno 3 ore |  |  |  |
| 14 | Comandi vocali nativi o tecnologia equivalente |  |  |  |
| 15 | Video tutorial/formazione integrata o equivalente |  |  |  |
| 16 | Archivio SSD ed esportazione BMP/JPEG/MP4 o equivalenti |  |  |  |
| 17 | DICOM Storage e Worklist; rete cablata e wireless verso PACS |  |  |  |
| 18 | Trasduttori leggeri, connettori rapidi, grado protezione appropriato (rif. IPX7) |  |  |  |
| 19 | Robustezza: documentazione prove/norme applicabili per caduta, vibrazioni, impatti |  |  |  |
| 20 | Carrello completo |  |  |  |
| 21 | Trasduttore lineare circa 4-15 MHz, array circa 50 mm o equivalente |  |  |  |
| 22 | Trasduttore lineare circa 5-19 MHz, array circa 20 mm o equivalente |  |  |  |
| 23 | Trasduttore convex circa 1-5 MHz, array circa 60 mm o equivalente |  |  |  |
| 24 | Conformità MDR/CE ove applicabile |  |  |  |
| 25 | Garanzia e assistenza full-risk |  |  |  |
| 26 | Tempi di consegna/installazione/collaudo |  |  |  |

L'operatore allega la documentazione tecnica ufficiale richiamata nella colonna «Rif. documento» e, ove proponga soluzioni equivalenti, l'Allegato E con la relativa dimostrazione tecnica.